|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений № 112 029 |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Киров" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | Штука | 320,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | изготовлено из полиэтиленовой трубы ø32\*3 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, стальной трубы ø25\*3,2. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации . Lобщ.= 600 мм, Lст.= 270 мм, Lпэ = 230 мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года..С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |
| 2 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | Штука | 30,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | Изготовлено стальной трубы ø57\*3,5. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации. Lобщ.= 580 мм, Lст.= 210 м, Lпэ = 240 мм,. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года.С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |
| 3 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | Штука | 93,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | изготовлено из полиэтиленовой трубы ø32\*3 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, стальной трубы ø25\*3,2. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации . Lобщ.= 600 мм, Lст.= 270 мм, Lпэ = 230 мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года.С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |
| 4 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 | Штука | 2,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | Изготовлено из стальной трубы ø108\*4. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2011 – согласно проектной документации. Lобщ.= 640мм, Lст.=220мм, Lпэ = 240мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года.С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |
| 5 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ80 SDR11 | Штука | 2,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | Изготовлено из стальной трубы ø89\*3,5. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации. Lобщ.= 610мм, Lст.= 210мм, Lпэ = 250мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года.С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Киров" |
| Место (адрес) поставки товаров | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | График поставки |
| №п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Количество | Ед.изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 320,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 2 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 30,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 3 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 93,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 4 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 2,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 5 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ80 SDR11 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 2,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 117 458,92 | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| В том числе НДС, рублей | 17 917,46 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 99 541,46 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | 180 дней отсрочка платежа с момента получения товара покупателем |