## расчет
Приложение № 3 к приказу АО "Газпром газораспределение Киров" № 286 от "22" августа 2023 г.
Тарифы на работы (услуги) по техническому обслуживанию ВДГО в жилом доме, руб.
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения по ОКЕИ | Производ-ственный показатель | Состав исполнителей | Трудозатраты на ед.изм., чел.ч. | Тариф на 2023 год |  | Тариф на 2024 год |  | Тариф на 2025 год |  | Тариф на 2026 год
[6 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
Раздел 1 Техническое обслуживание
1.1. | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 (за один стояк) | шт. | шт. | слесарь 5 р | 0.52 | 628.33 | 754 | 658.33 | 790 | 687.5 | 825 | 717.5 | 861
|  |  |  | слесарь 5 р | 0.52
1.2. | То же, при количестве приборов на одном стояке 6 - 10 | шт. | шт. | слесарь 5 р | 0.6 | 725 | 870 | 760 | 912 | 793.33 | 952 | 828.33 | 994
|  |  |  | слесарь 5 р | 0.6
1.3. | То же, при количестве приборов на одном стояке 11 - 15 | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.72 | 870 | 1044 | 911.67 | 1094 | 951.67 | 1142 | 993.33 | 1192
|  |  |  | слесарь 5 р. | 0.72
1.4. | То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 15 | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.84 | 1015 | 1218 | 1063.33 | 1276 | 1110 | 1332 | 1159.17 | 1391
|  |  |  | слесарь 5 р. | 0.84
1.5. | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм <2> (10 шт.) | у.е. | 10 шт. | слесарь 5 р. | 0.17 | 205.83 | 247 | 215.83 | 259 | 225 | 270 | 235 | 282
|  |  |  | слесарь 5 р | 0.17
1.6. | То же, при диаметре 33 - 40 мм | у.е. | 10 шт. | слесарь 5 р. | 0.22 | 265.83 | 319 | 278.33 | 334 | 290.83 | 349 | 303.33 | 364
|  |  |  | слесарь 5 р. | 0.22
1.7. | То же, при диаметре 41 - 50 мм | у.е. | 10 шт. | слесарь 5 р. | 0.35 | 424.17 | 509 | 444.17 | 533 | 463.33 | 556 | 483.33 | 580
|  |  |  | слесарь 5 р. | 0.35
1.8. | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | м | слесарь 5 р. | 0.04 | 48.33 | 58 | 50.83 | 61 | 53.33 | 64 | 55.83 | 67
|  |  |  | слесарь 5 р. | 0.04
1.9. | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.21 | 254.17 | 305 | 266.67 | 320 | 278.33 | 334 | 290.83 | 349
|  |  |  | слесарь 5 р. | 0.21
1.10. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.21 | 254.17 | 305 | 266.67 | 320 | 278.33 | 334 | 290.83 | 349
|  |  |  | слесарь 5 р. | 0.21
1.11. | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | км | слесарь 3 р. | 0.81 | 408.33 | 490 | 428.33 | 514 | 447.5 | 537 | 467.5 | 561
1.12. | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | км | монтер 5 р. | 4.83 | 3038.33 | 3646 | 3184.17 | 3821 | 3324.17 | 3989 | 3470.83 | 4165
1.13. | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | км | км | монтер 5 р. | 1.04 | 655 | 786 | 686.67 | 824 | 716.67 | 860 | 748.33 | 898
1.14. | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | км | км | монтер 6 р, | 0.74 | 999.17 | 1199 | 1047.5 | 1257 | 1093.33 | 1312 | 1141.67 | 1370
|  |  |  | водитель автомобиля | 0.54
|  |  |  | Техник 2 кат. | 0.11
|  |  |  | Инженер 2 кат. | 0.2
Раздел 2 Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования
2.1. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.32 | 200.83 | 241 | 210.83 | 253 | 220 | 264 | 230 | 276
2.2. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.96 | 604.17 | 725 | 633.33 | 760 | 660.83 | 793 | 690 | 828
2.3. | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.18 | 743.33 | 892 | 779.17 | 935 | 813.33 | 976 | 849.17 | 1019
2.4. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.5 | 315 | 378 | 330 | 396 | 344.17 | 413 | 359.17 | 431
2.5. | Сезонное отключение отопительного аппарата <3> | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.25 | 156.67 | 188 | 164.17 | 197 | 171.67 | 206 | 179.17 | 215
2.6. | Техническое обслуживание отопительного газового котла (энергонезависимый) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.55 | 975.83 | 1171 | 1022.5 | 1227 | 1067.5 | 1281 | 1114.17 | 1337
2.7. | Техническое обслуживание настенного отопительного газового котла | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.83 | 1151.67 | 1382 | 1206.67 | 1448 | 1260 | 1512 | 1315.83 | 1579
2.8. | Техническое обслуживание напольного отопительного газового котла мощностью до 60 кВт (энергозависимые) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 3.8 | 2390 | 2868 | 2505 | 3006 | 2615 | 3138 | 2730 | 3276
2.9. | Техническое обслуживание напольного отопительного газового котла мощностью от 61 кВт и выше (энергозависимые) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 5.71 | 3593.33 | 4312 | 3765.83 | 4519 | 3931.67 | 4718 | 4105 | 4926
2.10. | Техническое обслуживание конденсационного газового котла | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 4.674 | 2940 | 3528 | 3080.83 | 3697 | 3216.67 | 3860 | 3358.33 | 4030
2.11. | Промывка теплообменника настенного двухконтурного газового котла | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 3.5 | 2201.67 | 2642 | 2307.5 | 2769 | 2409.17 | 2891 | 2515 | 3018
2.12. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.55 | 975.83 | 1171 | 1022.5 | 1227 | 1067.5 | 1281 | 1114.17 | 1337
2.13. | Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.74 | 410 | 492 | 430 | 516 | 449.17 | 539 | 469.17 | 563
2.14. | То же, трехгорелочной | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.86 | 475.83 | 571 | 498.33 | 598 | 520 | 624 | 542.5 | 651
2.15. | То же, четырехгорелочной | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.95 | 526.67 | 632 | 551.67 | 662 | 575.83 | 691 | 600.83 | 721
2.16. | Техническое обслуживание встраиваемой варочной панели, газовой плиты без духового шкафа/с электрическим духовым шкафом | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.74 | 410 | 492 | 430 | 516 | 449.17 | 539 | 469.17 | 563
2.17. | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.68 | 376.67 | 452 | 395 | 474 | 412.5 | 495 | 430.83 | 517
2.18. | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.5 | 315 | 378 | 330 | 396 | 344.17 | 413 | 359.17 | 431
2.19. | Техническое обслуживание конвектора | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.55 | 975.83 | 1171 | 1022.5 | 1227 | 1067.5 | 1281 | 1114.17 | 1337
2.20. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.44 | 905.83 | 1087 | 949.17 | 1139 | 990.83 | 1189 | 1034.17 | 1241
2.21. | Техническое обслуживание калорифера газового | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.56 | 351.67 | 422 | 368.33 | 442 | 384.17 | 461 | 400.83 | 481
2.22. | Установка приборов учета газа (со сварочными работами) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 2.1 | 3050 | 3660 | 3196.67 | 3836 | 3337.5 | 4005 | 3484.17 | 4181
|  |  |  | сварщик 5 р. | 2.1
2.23. | Установка приборов учета газа (без сварочных работ) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.524 | 959.17 | 1151 | 1005 | 1206 | 1049.17 | 1259 | 1095 | 1314