## Тариф
Приложение № 2 к приказу АО "Газпром газораспределение Киров" №286 от "22" августа 2023 г.
Тарифы на работы (услуги) по техническому обслуживанию ВКГО в многоквартирном доме, руб.
№ п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения по ОКЕИ | Производстве-нный показатель | Состав исполнителей | Трудозатраты на ед.изм., чел.ч. | Тариф на 2023 год |  | Тариф на 2024 год |  | Тариф на 2025 год |  | Тариф на 2026 год
[6 empty] | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС
2.1. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.32 | 200.8333 | 241 | 210.8333 | 253 | 220 | 264 | 230 | 276
2.2. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.96 | 604.1667 | 725 | 633.3333 | 760 | 660.8333 | 793 | 690 | 828
2.3. | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.18 | 743.3333 | 892 | 779.1667 | 935 | 813.3333 | 976 | 849.1667 | 1019
2.4. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.5 | 315 | 378 | 330 | 396 | 344.1667 | 413 | 359.1667 | 431
2.5. | Сезонное отключение отопительного аппарата | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.25 | 156.6667 | 188 | 164.1667 | 197 | 171.6667 | 206 | 179.1667 | 215
2.6. | Техническое обслуживание отопительного газового котла (энергонезависимый) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.55 | 975.8333 | 1171 | 1022.5 | 1227 | 1067.5 | 1281 | 1114.1667 | 1337
2.7. | Техническое обслуживание настенного отопительного газового котла | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.83 | 1151.6667 | 1382 | 1206.6667 | 1448 | 1260 | 1512 | 1315.8333 | 1579
2.8. | Техническое обслуживание напольного отопительного газового котла мощностью до 60 кВт (энергозависимые) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 3.8 | 2390 | 2868 | 2505 | 3006 | 2615 | 3138 | 2730 | 3276
2.9. | Техническое обслуживание напольного отопительного газового котла мощностью от 61 кВт и выше (энергозависимые) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 5.71 | 3593.3333 | 4312 | 3765.8333 | 4519 | 3931.6667 | 4718 | 4105 | 4926
2.10. | Техническое обслуживание конденсационного газового котла | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 4.674 | 2940 | 3528 | 3080.8333 | 3697 | 3216.6667 | 3860 | 3358.3333 | 4030
2.11. | Промывка теплообменника настенного двухконтурного газового котла | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 3.5 | 2201.6667 | 2642 | 2307.5 | 2769 | 2409.1667 | 2891 | 2515 | 3018
2.12. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.55 | 975.8333 | 1171 | 1022.5 | 1227 | 1067.5 | 1281 | 1114.1667 | 1337
2.13. | Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.74 | 410 | 492 | 430 | 516 | 449.1667 | 539 | 469.1667 | 563
2.14. | То же, трехгорелочной | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.86 | 475.8333 | 571 | 498.3333 | 598 | 520 | 624 | 542.5 | 651
2.15. | То же, четырехгорелочной | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.95 | 526.6667 | 632 | 551.6667 | 662 | 575.8333 | 691 | 600.8333 | 721
2.16. | Техническое обслуживание встраиваемой варочной панели, газовой плиты без духового шкафа/с электрическим духовым шкафом | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.74 | 410 | 492 | 430 | 516 | 449.1667 | 539 | 469.1667 | 563
2.17. | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | шт. | слесарь 4 р. | 0.68 | 376.6667 | 452 | 395 | 474 | 412.5 | 495 | 430.8333 | 517
2.18. | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.5 | 315 | 378 | 330 | 396 | 344.1667 | 413 | 359.1667 | 431
2.19. | Техническое обслуживание конвектора | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.55 | 975.8333 | 1171 | 1022.5 | 1227 | 1067.5 | 1281 | 1114.1667 | 1337
2.20. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.44 | 905.8333 | 1087 | 949.1667 | 1139 | 990.8333 | 1189 | 1034.1667 | 1241
2.21. | Техническое обслуживание калорифера газового | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 0.56 | 351.6667 | 422 | 368.3333 | 442 | 384.1667 | 461 | 400.8333 | 481
2.22. | Установка приборов учета газа (со сварочными работами) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 2.1 | 3050 | 3660 | 3196.6667 | 3836 | 3337.5 | 4005 | 3484.1667 | 4181
|  |  |  | сварщик 5 р. | 2.1
2.23. | Установка приборов учета газа (без сварочных работ) | шт. | шт. | слесарь 5 р. | 1.524 | 959.1667 | 1151 | 1005 | 1206 | 1049.1667 | 1259 | 1095 | 1314