|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений в электронной форме № 110 837 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Сгон изолирующий ИССГ-25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 100,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Давление: Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление: при 1000В более 5 МОм. Срок службы: не менее 30 лет. Конструкционное исполнение: неразборное. Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: корпус изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20, круг ГОСТ 1050-88 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75; изолятор: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие внешнего изолятора. Материал внешнего изолятора: трубка термоусаживаемая ТУТнг (не горючая). Присоединение: муфтовое, присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73. Антикоррозионное покрытие: 9Цхр по ГОСТ 9.306-85 Рабочая температура: от -60 до +100С° Гарантия: 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента продажи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Сгон изолирующий ИССГ-50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 100,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Давление: Ру 1,6 МПа Электрическое сопротивление: при 1000В более 5 МОм. Срок службы: не менее 30 лет. Конструкционное исполнение: неразборное. Применение: для газопроводов. Требования по эксплуатации: обслуживания не требует. Материалы исполнения: корпус изолятора: труба толстостенная ГОСТ 8732-78 сталь 20, круг ГОСТ 1050-88 сталь 20; ниппель: труба ВГП ГОСТ 3262-75; изолятор: полиэфирная смола; армирующий материал-ЛЭС Дополнительные требования: наличие внешнего изолятора. Материал внешнего изолятора: трубка термоусаживаемая ТУТнг (не горючая). Присоединение: муфтовое, присоединительная резьба выполнена в соответствии с ГОСТ 6357-73. Антикоррозионное покрытие: 9Цхр по ГОСТ 9.306-85 Рабочая температура: от -60 до +100С° Гарантия: 2 года с момента ввода в эксплуатацию, но не более 3 лет с момента продажи | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Строго в соответствии с графиком поставки товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | График поставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | Срок поставки товара на склад грузополучателя | | | | | | | | | | | Колич ество | | | | Ед. изм. | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Сгон изолирующий ИССГ-25 | | | | | | | | | | | | | | | | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 100,000 | | | | Штука | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Сгон изолирующий ИССГ-50 | | | | | | | | | | | | | | | | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 100,000 | | | | Штука | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 114 299,52 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений в электронной форме | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 17 435,52 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 96 864,00 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 дней отсрочка платежа с момента поучения товара покупателем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |