|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 |
| По открытому запросу предложений № 110 996 |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Киров" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предмет закупки. | ОКДП | ОКВЭД |
|  |  |
| №п/п | Наименование предмета закупки | Ед.изм. | Количество | Допустимость аналога | Грузополучатель | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Переход электросварной ПЭ-ВП/сталь ПЭ80 SDR11 D110х108 | Штука | 8,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | Изготовлено из стальной трубы ø108\*4 по ТУ 4859-001-12981894-2011 – согласно проектной документации. Lобщ.= 640мм, Lст.=220мм, Lпэ = 240мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года. |
| 2 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | Штука | 320,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | изготовлено из полиэтиленовой трубы ø32\*3 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, стальной трубы ø25\*3,2 по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации. . Lобщ.= 600 мм, Lст.= 270 мм, Lпэ = 230 мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года. |
| 3 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | Штука | 30,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | Изготовлено из стальной трубы ø57\*3,5 по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации. Lобщ.= 580 мм, Lст.= 210 м, Lпэ = 240 мм,. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года |
| 4 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | Штука | 93,000 | Нет | АО "Газпром газораспределение Киров" | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Технические характеристики предмета закупки | Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 32/25 изготовлено из полиэтиленовой трубы ø32\*3 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, стальной трубы ø25\*3,2 по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации. . Lобщ.= 600 мм, Lст.= 270 мм, Lпэ = 230 мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Условия поставки товаров |
| Грузополучатель | АО "Газпром газораспределение Киров" |
| Место (адрес) поставки товаров | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | Строго в соответствии с графиком поставки товара: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | График поставки |
| №п/п | Наименование | Срок поставки товара на склад грузополучателя | Количество | Ед.изм. | Место (адрес) поставки товара |
| 1 | Переход электросварной ПЭ-ВП/сталь ПЭ80 SDR11 D110х108 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 8,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 2 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 320,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 3 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 30,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
| 4 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | 93,000 | Штука | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Условия проведения закупочной процедуры. |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | 107 831,06 | Способ закупки | Открытый запрос предложений |
| В том числе НДС, рублей | 16 448,80 |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | 91 382,26 |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | 180 дней отсрочка платежа с момента получения товара покупателем |