|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Техническое задание по Лоту №1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| По открытому запросу предложений № 112 029 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Для нужд: АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | | Предмет закупки. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ОКДП | | | | | | | | | | ОКВЭД | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование предмета закупки | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ед. изм. | | | | Колич ество | | | | Допустимость аналога | | | Грузополучатель | | | | | | | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | |
| 1 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 320,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | изготовлено из полиэтиленовой трубы ø32\*3 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, стальной трубы ø25\*3,2. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации . Lобщ.= 600 мм, Lст.= 270 мм, Lпэ = 230 мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года. . С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 30,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Изготовлено стальной трубы ø57\*3,5. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации. Lобщ.= 580 мм, Lст.= 210 м, Lпэ = 240 мм,. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года. С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 93,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | изготовлено из полиэтиленовой трубы ø32\*3 ПЭ 100 SDR 11 ГАЗ, стальной трубы ø25\*3,2. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации . Lобщ.= 600 мм, Lст.= 270 мм, Lпэ = 230 мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года. С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 2,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Изготовлено из стальной трубы ø108\*4. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2011 – согласно проектной документации. Lобщ.= 640мм, Lст.=220мм, Lпэ = 240мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года.  С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ80 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Штука | | | | 2,000 | | | | Нет | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | |
| Технические характеристики предмета закупки | | | | | Изготовлено из стальной трубы ø89\*3,5. Давление до 1,2 Мпа по ТУ 4859-001-12981894-2012 – согласно проектной документации. Lобщ.= 610мм, Lст.= 210мм, Lпэ = 250мм. Для улучшения адгезивных и прочностных характеристик изделия нанесен 5% оксида хрома. Срок годности 2года.  С товаром необходимо предоставить сертификат соответствия, заверенным изготовителем продукции или официальным дилером или официальным дистрибьютором изготовителя , с указанием заводских номеров продукции (партии продукции). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | | Условия поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Грузополучатель | | | | | | | | | | | | | | | АО "Газпром газораспределение Киров" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Место (адрес) поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Обязательное требование к сроку поставки товаров | | | | | | | | | | | | | | | Строго в соответствии с графиком поставки товара: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | | График поставки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование | | | | | | | | | | | | | | | | Срок поставки товара на склад грузополучателя | | | | | | | | | | | Колич ество | | | | Ед. изм. | | | | Место (адрес) поставки товара | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 320,000 | | | | Штука | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D63х57 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 30,000 | | | | Штука | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D32х25 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 93,000 | | | | Штука | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D110х108 ПЭ100 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | Штука | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь D90х89 ПЭ80 SDR11 | | | | | | | | | | | | | | | | от 10 до 10 календарных дней со дня заключения договора | | | | | | | | | | | 2,000 | | | | Штука | | | | 610035 г. Киров, ул. Базовая, 13а | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | | Условия проведения закупочной процедуры. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 117 458,92 | | | | | | | | | Способ закупки | | | | | | | | Открытый запрос предложений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| В том числе НДС, рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 17 917,46 | | | | | | | | |
| Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей | | | | | | | | | | | | | | | | 99 541,46 | | | | | | | | |
| Обязательное требование к условиям оплаты товара | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 180 дней отсрочка платежа с момента получения товара покупателем | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |