## Раздел 10
№п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Состав исполнителей | Договорная цена, руб.
|  |  |  | для предприя-тий (без НДС) | для населения (с НДС 20%)
РАЗДЕЛ 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Глава 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
10.1.1. | Проверка герметичности внутридомового газопровода и технологических устройств на нем при количестве приборов на одном стояке до 5 (за один стояк) <1> | шт. | слесарь 5 р | 617.4698 | 652.0481
слесарь 5 р
| То же, при количестве приборов на одном стояке 6 - 10 | шт. | слесарь 5 р | 712.4652 | 752.3632
слесарь 5 р
| То же, при количестве приборов на одном стояке 11 - 15 | шт. | слесарь 5 р. | 854.9582 | 902.8359
слесарь 5 р.
| То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 15 | шт. | слесарь 5 р. | 997.4513 | 1053.3085
слесарь 5 р.
10.1.2. | Проверка на герметичность фланцевых, резьбовых соединений и сварных стыков на газопроводе в подъезде здания при диаметре до 32 мм <2> | 10 шт. | слесарь 5 р. | 201.8651 | 213.1696
слесарь 5 р
| То же, при диаметре 33 - 40 мм | 10 шт. | слесарь 5 р. | 261.2372 | 275.8665
слесарь 5 р.
| То же, при диаметре 41 - 50 мм | 10 шт. | слесарь 5 р. | 415.6047 | 438.8786
слесарь 5 р.
10.1.3. | Проверка герметичности фасадного газопровода | м | слесарь 5 р. | 47.4977 | 50.1575
слесарь 5 р.
10.1.4. | Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки | шт. | слесарь 5 р. | 249.3628 | 263.3271
слесарь 5 р.
10.1.5. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода в домовладении | шт. | слесарь 5 р. | 249.3628 | 263.3271
слесарь 5 р.
10.1.6. | Обход и осмотр трассы наружного (подземного, надземного) газопровода | км | слесарь 3 р. | 366.9636 | 387.5135
10.1.7. | Обследование состояния изоляционного покрытия стального подземного газопровода приборным методом без вскрытия грунта | км | монтер 5 р. | 2867.6724 | 3028.2621
10.1.8. | Проверка герметичности подземного газопровода (стального или полиэтиленового) приборным методом без вскрытия грунта | км | монтер 5 р. | 617.4698 | 652.0481
10.1.9. | Коррозионное обследование стального подземного газопровода | км | монтер 6 р, | 1024.5119 | 1081.8846
водитель автомобиля
Техник 2 кат.
Инженер 2 кат.
10.1.10. | Техническое обслуживание внутридомового газопровода многоквартирного дома | м | слесарь 4 р. | 76.3737 | 80.6506
Глава 2. Техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборудования
10.2.1. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (без газовой плиты) | шт. | слесарь 5 р. | 175.0653 | 210.0783
10.2.2. | Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на кухне с плитой газовой | шт. | слесарь 5 р. | 525.1959 | 630.235
10.2.3. | Техническое обслуживание газобаллонной установки, установленной в шкафу, с плитой | шт. | слесарь 5 р. | 645.5532 | 774.6639
10.2.4. | Техническое обслуживание сигнализатора загазованности (кроме проверки контрольными смесями) | шт. | слесарь 5 р. | 273.5395 | 328.2474
10.2.5. | Сезонное отключение отопительного аппарата <3> | шт. | слесарь 5 р. | 136.7698 | 164.1237
10.2.6. | Техническое обслуживание отопительного газового котла (энергонезависимый) | шт. | слесарь 5 р. | 847.9725 | 1017.567
10.2.7. | Техническое обслуживание настенного отопительного газового котла | шт. | слесарь 5 р. | 1001.1546 | 1201.3855
10.2.8. | Техническое обслуживание напольного отопительного газового котла мощностью до 60 кВт (энергозависимые) | шт. | слесарь 5 р. | 2078.9003 | 2494.6803
10.2.9. | Техническое обслуживание напольного отопительного газового котла мощностью от 61 кВт и выше (энергозависимые) | шт. | слесарь 5 р. | 3123.8212 | 3748.5854
10.2.10. | Техническое обслуживание конденсатного газового котла | шт. | слесарь 5 р. | 2078.9003 | 2494.6803
10.2.11. | Промывка теплообменника настенного двухконтурного газового котла | шт. | слесарь 5 р. | 1914.7766 | 2297.7319
10.2.12. | Техническое обслуживание проточного водонагревателя | шт. | слесарь 5 р. | 847.9725 | 1017.567
10.2.13. | Техническое обслуживание плиты газовой двухгорелочной | шт. | слесарь 4 р. | 347.1776 | 416.6131
| То же, трехгорелочной | шт. | слесарь 4 р. | 403.4767 | 484.172
| То же, четырехгорелочной | шт. | слесарь 4 р. | 459.7757 | 551.7309
10.2.14. | Техническое обслуживание встраиваемой варочной панели, газовой плиты без духового шкафа/с электрическим духовым шкафом | шт. | слесарь 4 р. | 347.1776 | 416.6131
10.2.15. | Техническое обслуживание духового шкафа | шт. | слесарь 4 р. | 211.1215 | 253.3458
10.2.16. | Техническое обслуживание домового регуляторного пункта | шт. | слесарь 5 р. | 273.5395 | 328.2474
10.2.17. | Техническое обслуживание конвектора | шт. | слесарь 5 р. | 847.9725 | 1017.567
10.2.18. | Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы, гаража, печи) | шт. | слесарь 5 р. | 787.7938 | 945.3525
10.2.19. | Техническое обслуживание калорифера газового | шт. | слесарь 5 р. | 306.3643 | 367.6371
10.2.20. | Установка приборов учета газа (со сварочными работами) | шт. | слесарь 5 р. | 2594.0331 | 3112.8397
сварщик 5 р.
10.2.21. | Установка приборов учета газа (без сварочных работ) | шт. | слесарь 5 р. | 833.7484 | 1000.4981
Примечание:
<1> - При работе с приставной лестницей с перестановкой рекомендуется применять коэффициент 1,2; - при наличии коллекторов в разводке газопроводов в лестничных клетках или коридорах рекомендуется применять коэффициент 1,5.
<2> При работе с приставной лестницей рекомендуется применять коэффициент 1,2.
<3> На каждый последующий аппарат рекомендуется применять коэффициент 0,85.
Глава 3. РЕМОНТ ПО ЗАЯВКАМ
10.3.1. | ВЫЗОВ СЛЕСАРЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕМОНТА | шт | слесарь 5 р | 160.9984 | 170.0143
Плита газовая и газобаллонная установка
10.3.2. | Замена (установка) газовой плиты (варочной газовой панели), перестановка с использованием новой подводки, с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки | шт | слесарь 5р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.3. | Замена (установка) газовой плиты (варочной газовой панели), перестановка, с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки | шт | слесарь 5р. | 2675.1003 | 2824.906
Электрогазосварщик 4р
10.3.4. | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | шт | слесарь 5р. | 447.6101 | 472.6763
10.3.5. | Замена стола плиты | шт | слесарь 5р. | 180.2874 | 190.3835
10.3.6. | Замена рампы плиты | шт | слесарь 5р. | 932.5211 | 984.7422
10.3.7. | Замена верхней горелки плиты | шт | слесарь 5р. | 180.2874 | 190.3835
10.3.8. | Замена горелки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 223.8051 | 236.3381
10.3.9. | Замена сопла горелки | шт | слесарь 5р. | 93.2521 | 98.4742
10.3.10. | Замена смесителя горелки | шт | слесарь 5р. | 124.3361 | 131.299
10.3.11. | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | шт | слесарь 5р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.12. | Замена прокладок газоподводящей трубки | шт | слесарь 5р. | 93.2521 | 98.4742
10.3.13. | Замена регулятора подачи воздуха | шт | слесарь 5р. | 124.3361 | 131.299
10.3.14. | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 770.8841 | 814.0536
10.3.15. | Замена балансира дверки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 503.5614 | 531.7608
10.3.16. | Замена пружины дверки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 428.9597 | 452.9814
10.3.17. | Замена стекла дверки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 267.3227 | 282.2928
10.3.18. | Замена оси дверки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.19. | Замена подсветки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 186.5042 | 196.9484
10.3.20. | Замена ручки дверки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 248.6723 | 262.5979
10.3.21. | Замена привода вертела духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 373.0084 | 393.8969
10.3.22. | Замена терморегулятора духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 559.5126 | 590.8453
10.3.23. | Замена крана плиты | шт | слесарь 5р. | 509.7782 | 538.3258
10.3.24. | Замена штока крана плиты | шт | слесарь 5р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.25. | Замена пружины штока крана плиты | шт | слесарь 5р. | 105.6857 | 111.6041
10.3.26. | Замена электророзжига при гибкой прицепке | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.27. | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | шт | слесарь 5р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.28. | Установка электророзжига при гибкой прицепке | шт | слесарь 5р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.29. | Замена электророзжига при жесткой прицепке | шт | слесарь 5р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.30. | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.31. | Установка электророзжига при жесткой прицепке | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.32. | Замена разрядника блока пьезорозжига | шт | слесарь 5р. | 62.1681 | 65.6495
10.3.33. | Замена терморегулятора плиты | шт | слесарь 5р. | 435.1765 | 459.5464
10.3.34. | Установка гибкого шланга | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.35. | Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | шт | слесарь 5р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.36. | Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.37. | Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | шт | слесарь 5р. | 186.5042 | 196.9484
10.3.38. | Настройка терморегулятора | шт | слесарь 5р. | 205.1546 | 216.6433
10.3.39. | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | шт | слесарь 5р. | 416.5261 | 439.8515
10.3.40. | Чистка форсунки | шт | слесарь 5р. | 105.6857 | 111.6041
10.3.41. | Чистка подводящих трубок к горелкам | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.42. | Чистка горелки духового шкафа | шт | слесарь 5р. | 416.5261 | 439.8515
10.3.43. | Чистка регулятора подачи воздуха | шт | слесарь 5р. | 186.5042 | 196.9484
10.3.44. | Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.45. | Ремонт двухконфорочной портативной плиты | шт | слесарь 5р. | 205.1546 | 216.6433
10.3.46. | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | шт | слесарь 5р. | 416.5261 | 439.8515
10.3.47. | Замена регулятора давления | шт | слесарь 5р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.48. | Замена мембраны регулятора | шт | слесарь 5р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.49. | Замена шланга и прокладки регулятора | шт | слесарь 5р. | 373.0084 | 393.8969
10.3.50. | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | шт | слесарь 5р. | 186.5042 | 196.9484
10.3.50.а | Ремонт кронштейна дверки духового шкафа плиты | операция | слесарь 4р. | 1599.4054 | 1688.9721
Водонагреватель проточный
10.3.51. | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | шт | слесарь 5 р. | 1865.0421 | 1969.4845
10.3.52. | Замена водонагревателя проточного с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа | шт | слесарь 5 р. | 3730.0842 | 3938.9689
10.3.53. | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора(позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.54. | Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной орган-ии) | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.55. | Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | шт | слесарь 5 р. | 746.0168 | 787.7938
10.3.56. | Замена горелки проточного водонагревателя | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.57. | Замена блок-крана ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 690.0656 | 728.7093
10.3.58. | Снятие блок-крана ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 248.6723 | 262.5979
10.3.59. | Установка блок-крана ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 441.3933 | 466.1113
10.3.60. | Замена газовой части блок-крана ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 373.0084 | 393.8969
10.3.61. | Снятие газовой части блок-крана ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 186.5042 | 196.9484
10.3.62. | Установка газовой части блок-крана ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 186.5042 | 196.9484
10.3.63. | Замена водяной части блока-крана | шт | слесарь 5 р. | 690.0656 | 728.7093
10.3.64. | Снятие водяной части блока-крана | шт | слесарь 5 р. | 248.6723 | 262.5979
10.3.65. | Установка водяной части блока-крана | шт | слесарь 5 р. | 441.3933 | 466.1113
10.3.66. | Набивка сальника газовой части блок-крана | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.67. | Набивка сальника водяной части блок-крана | шт | слесарь 5 р. | 391.6588 | 413.5917
10.3.68. | Замена штока газовой части блок-крана | шт | слесарь 5 р. | 435.1765 | 459.5464
10.3.69. | Замена штока водяной части блок-крана | шт | слесарь 5 р. | 671.4152 | 709.0144
10.3.70. | Замена пружины блок-крана | шт | слесарь 5 р. | 373.0084 | 393.8969
10.3.71. | Замена мембраны водяной части блок-крана | шт | слесарь 5 р. | 466.2605 | 492.3711
10.3.72. | Замена запальника | шт | слесарь 5 р. | 149.2034 | 157.5588
10.3.73. | Замена направляющей планки запальника ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 124.3361 | 131.299
10.3.74. | Замена биметаллической платинки | шт | слесарь 5 р. | 404.0925 | 426.7216
10.3.75. | Замена крышки водяной части ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.76. | Снятие крышки водяной части ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 80.8185 | 85.3443
10.3.77. | Установка крышки водяной части ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 80.8185 | 85.3443
10.3.78. | Замена теплообменника ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.79. | Снятие теплообменника ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 248.6723 | 262.5979
10.3.80. | Установка теплообменника ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 373.0084 | 393.8969
10.3.81. | Замена сопла основной горелки | шт | слесарь 5 р. | 335.7076 | 354.5072
10.3.82. | Замена подводящей трубки холодной воды | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.83. | Замена отводящей трубки горячей воды | шт | слесарь 5 р. | 416.5261 | 439.8515
10.3.84. | Замена трубки запальника | шт | слесарь 5 р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.85. | Замена электромагнитного клапана ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 317.0572 | 334.8124
10.3.86. | Замена датчика тяги | шт | слесарь 5 р. | 205.1546 | 216.6433
10.3.87. | Замена прокладки водорегулятора | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.88. | Замена прокладки к газоподводящей трубке | шт | слесарь 5 р. | 205.1546 | 216.6433
10.3.89. | Замена прокладки газового узла или смесителя | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.90. | Замена термопары | шт | слесарь 5 р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.91. | Замена ручки, ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 62.1681 | 65.6495
10.3.92. | Ремонт автоматики горелок ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.93. | Прочистка штуцера водяной части | шт | слесарь 5 р. | 323.274 | 341.3773
10.3.94. | Прочистка сопла запальника | шт | слесарь 5 р. | 198.9378 | 210.0783
10.3.95. | Прочистка, калибровка сопла горелки | шт | слесарь 5 р. | 248.6723 | 262.5979
10.3.96. | Прочистка сопла водяного узла | шт | слесарь 5 р. | 341.9244 | 361.0722
10.3.97. | Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки | шт | слесарь 5 р. | 466.2605 | 492.3711
10.3.98. | Чистка трубки, настройка датчика тяги | шт | слесарь 5 р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.99. | Чеканка форсунок ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 777.1009 | 820.6185
10.3.100. | Чистка горелки | шт | слесарь 5 р. | 497.3446 | 525.1959
10.3.101. | Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.102. | Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.103. | Установка подводящей трубки холодной воды | шт | слесарь 5 р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.104. | Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | шт | слесарь 5 р. | 261.1059 | 275.7278
10.3.105. | Установка отводящей трубки горячей воды | шт | слесарь 5 р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.106. | Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | шт | слесарь 5 р. | 155.4202 | 164.1237
10.3.107. | Смазка пробки блок-крана | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.108. | Смазка штока газового узла | шт | слесарь 5 р. | 565.7294 | 597.4103
10.3.109. | Регулировка штока газового узла | шт | слесарь 5 р. | 447.6101 | 472.6763
10.3.110. | Устранение утечки воды в резьбовом соединении | шт | слесарь 5 р. | 261.1059 | 275.7278
10.3.111. | Ремонт запальника горелки | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.112. | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | шт | слесарь 5 р. | 1243.3614 | 1312.9896
10.3.113. | Промывка калорифера ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 1243.3614 | 1312.9896
10.3.114. | Снятие огневой камеры | шт | слесарь 5 р. | 217.5882 | 229.7732
10.3.115. | Установка огневой камеры | шт | слесарь 5 р. | 404.0925 | 426.7216
10.3.116. | Крепление корпуса горелки ВПГ | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.117. | Закрепление водонагревателя | шт | слесарь 5 р. | 410.3093 | 433.2866
10.3.117.а | Замена водяной части проточного водонагревателя с пуском газа | водонагреватель | слесарь 5р. | 932.5211 | 984.7422
10.3.117.б | Замена штуцера на радиаторе ВПГ | операция | слесарь 4р. | 367.7371 | 388.3304
газосв. 4р.
10.3.117.в | Замена обжимного кольца горелки ВПГ | операция | слесарь 4р. | 133.2838 | 140.7477
10.3.117.г | Очистка внутренней поверхности водопроводных трубок радиатора ВПГ | операция | слесарь 4р. | 533.1351 | 562.9907
10.3.117.д | Замена накидной гайки ВПГ | операция | слесарь 4р. | 106.627 | 112.5981
10.3.117.е | Ремонт водяного блока ВПГ | операция | слесарь 4р. | 959.6432 | 1013.3833
10.3.117.ж | Ремонт ЭМК водонагревателя проточного | операция | слесарь 6р. | 595.0408 | 628.3631
Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь
10.3.118. | Проверка и настройка котла | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.119. | Демонтаж котла с установкой заглушки | шт | слесарь 5 р. | 671.4152 | 709.0144
10.3.120. | Установка котла без проведения сварочных работ | шт | слесарь 5 р. | 1865.0421 | 1969.4845
10.3.121. | Замена котла без проведения сварочных работ | шт | слесарь 5 р. | 2486.7228 | 2625.9793
10.3.122. | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора(позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией) | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.123. | Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной орган-ии) | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.124. | Замена встроенного бойлера в котлах | шт | слесарь 5 р. | 2175.8825 | 2297.7319
10.3.125. | Замена атмосферной горелки напольного котла | шт | слесарь 5 р. | 1243.3614 | 1312.9896
10.3.126. | Установка вентиляторной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки | шт | слесарь 5 р. | 2175.8825 | 2297.7319
10.3.127. | Замена генератора без проведения сварочных работ | шт | слесарь 5 р. | 1865.0421 | 1969.4845
10.3.128. | Замена обезвоздушивателей | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.129. | Замена датчика температуры | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.130. | Замена маностата | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.131. | Замена аварийного рабочего термостата | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.132. | Замена накладного аварийного термостата | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.133. | Замена термометра или манометра (без слива воды из котла) | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.134. | Замена теплообменника котла | шт | слесарь 5 р. | 1305.5295 | 1378.6391
10.3.135. | Демонтаж теплообменника котла | шт | слесарь 5 р. | 1087.9412 | 1148.8659
10.3.136. | Установка теплообменника котла | шт | слесарь 5 р. | 1150.1093 | 1214.5154
10.3.137. | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом | шт | слесарь 5 р. | 2486.7228 | 2625.9793
10.3.138. | Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа | шт | слесарь 5 р. | 932.5211 | 984.7422
10.3.139. | Замена трубки теплообменника котла | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.140. | Замена горелки котла | шт | слесарь 5 р. | 1243.3614 | 1312.9896
10.3.141. | Демонтаж горелки котла | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.142. | Установка горелки котла | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.143. | Замена форсунки горелки | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.144. | Прочистка форсунки горелки | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.145. | Очистка горелки котла от загрязнений | шт | слесарь 5 р. | 932.5211 | 984.7422
10.3.146. | Замена вентилятора | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.147. | Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС) | шт | слесарь 5 р. | 435.1765 | 459.5464
10.3.148. | Замена прокладки к газоподводящей трубе | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.149. | Прочистка сопла запальника | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.150. | Замена сопла запальника | шт | слесарь 5 р. | 435.1765 | 459.5464
10.3.151. | Демонтаж огневой камеры настенного котла | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.152. | Установка огневой камеры котла | шт | слесарь 5 р. | 435.1765 | 459.5464
10.3.153. | Замена термозонда котла | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.154. | Замена термозонда бойлера | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.155. | Монтаж трехходового клапана | шт | слесарь 5 р. | 1243.3614 | 1312.9896
10.3.156. | Подключение трехходового клапана | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.157. | Замена трехходового клапана | шт | слесарь 5 р. | 932.5211 | 984.7422
10.3.158. | Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры | шт | слесарь 5 р. | 932.5211 | 984.7422
10.3.159. | Замена прокладки комбинированной газовой арматуры | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.160. | Замена прокладки водяной части котла | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.161. | Регулировка газовой комбинированной арматуры | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.162. | Регулировка давления газа в котле | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.163. | Устранение засора в подводке к запальнику | шт | слесарь 5 р. | 397.8757 | 420.1567
10.3.164. | Замена термопары котла | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.165. | Замена датчика контроля тяги | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.166. | Замена датчика перегрева котла (Накладного) | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.167. | Замена датчика перегрева котла (погружного) | шт | слесарь 5 р. | 404.0925 | 426.7216
10.3.168. | Замена пьезорозжига котла | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.169. | Замена электронной платы | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.170. | Замена блока розжига и контроля | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.171. | Замена термостата контроля тяги | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.172. | Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями | шт | слесарь 5 р. | 1865.0421 | 1969.4845
10.3.173. | Замена насоса | шт | слесарь 5 р. | 932.5211 | 984.7422
10.3.174. | Установка дополнительного насоса | шт | слесарь 5 р. | 1305.5295 | 1378.6391
10.3.175. | Демонтаж и чистка насоса | шт | слесарь 5 р. | 1243.3614 | 1312.9896
10.3.176. | Замена катушки соленоида | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.177. | Замена электропанели | шт | слесарь 5 р. | 435.1765 | 459.5464
10.3.178. | Замена проточного, напорного выключателя | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.179. | Замена расширительного бака | шт | слесарь 5 р. | 404.0925 | 426.7216
10.3.180. | Замена воздушного вентиля | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.181. | Замена магниевого электрода | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.182. | Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.183. | Замена отопительной трубки | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.184. | Замена сбросного предохранительного клапана | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.185. | Замена воздуховыводящего клапана | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.186. | Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.187. | Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.188. | Чистка сенсора протока | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.189. | Чистка водяного фильтра | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.190. | Замена электрода розжига и ионизации | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.191. | Замена платы розжига | шт | слесарь 5 р. | 435.1765 | 459.5464
10.3.192. | Регулировка положения электродов розжига и ионизации | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.193. | Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.194. | Слив системы отопления | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.195. | Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом) | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.196. | Заполнение воздухом расширительного бака | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.197. | Замена батарей в датчике температуры | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.198. | Замена запальника печной горелки | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.199. | Замена ЭМК печной горелки | шт | слесарь 5 р. | 634.1143 | 669.6247
10.3.200. | Замена пружины ЭМК печной горелки | шт | слесарь 5 р. | 335.7076 | 354.5072
10.3.201. | Замена мембраны ЭМК печной горелки | шт | слесарь 5 р. | 410.3093 | 433.2866
10.3.202. | Чистка сопел коллектора печной горелки | шт | слесарь 5 р. | 205.1546 | 216.6433
10.3.203. | Очистка от сажи отопительной печи | шт | слесарь 5 р. | 1554.2018 | 1641.2371
10.3.204. | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | шт | слесарь 5 р. | 484.9109 | 512.066
10.3.205. | Замена газовой печной горелки (без изменения подводки) | шт | слесарь 5 р. | 857.9194 | 905.9629
10.3.205.а | Замена горелки отопительного аппарата с новой подводкой газопровода и пуском газа | горелка | газосв. 5р. | 1972.728 | 2083.2007
|  |  | слесарь 4р. | 0 | 0
10.3.205.б | Демонтаж горелки отопительного котла с установкой заглушки | горелка | слесарь 4р. | 533.1351 | 562.9907
10.3.205.в | Ремонт газовых частей всех типов газовых колонок (сверление отверстий под болты, нарезка резьбы, разборка, смазка, сборка) | ремонт | слесарь 4р. | 266.5676 | 281.4953
Прочие работы
10.3.206. | Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно) | шт | слесарь 5 р. | 248.6723 | 262.5979
10.3.207. | Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм | шт | слесарь 5 р. | 882.7866 | 932.2226
10.3.208. | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно) | шт | слесарь 5 р. | 584.3799 | 617.1051
10.3.209 | Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм | шт | слесарь 5 р. | 808.1849 | 853.4433
10.3.210 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.211 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | шт | слесарь 5 р. | 205.1546 | 216.6433
10.3.212 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | шт | слесарь 5 р. | 323.274 | 341.3773
10.3.213 | Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | шт | слесарь 5 р. | 124.3361 | 131.299
10.3.214 | Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт | слесарь 5 р. | 907.6538 | 958.4824
10.3.215 | Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт | слесарь 5 р. | 1050.6404 | 1109.4763
10.3.216 | Притирка газового крана диаметром 50 мм | шт | слесарь 5 р. | 1150.1093 | 1214.5154
10.3.217 | Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно) | шт | слесарь 5 р. | 105.6857 | 111.6041
10.3.218 | Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм | шт | слесарь 5 р. | 186.5042 | 196.9484
10.3.219 | Смазка газового крана диаметром 50 мм | шт | слесарь 5 р. | 186.5042 | 196.9484
10.3.220 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | шт | слесарь 5 р. | 310.8404 | 328.2474
10.3.221 | Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ | шт | слесарь 5 р. | 198.9378 | 210.0783
10.3.222 | Демонтаж бытового счетчика с установкой перемычки | шт | слесарь 5 р. | 621.6807 | 656.4948
10.3.223. | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | шт | слесарь 5 р. | 895.2202 | 945.3525
10.3.224. | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) без сварочных работ | шт | слесарь 5 р. | 895.2202 | 945.3525
10.3.225. | Замена прибора учета газа (бытового счетчика) со сварочными работами | шт | слесарь 5 р. | 1926.0722 | 2033.9323
Электрогазосв. 4р
10.3.225. | Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой | шт | слесарь 5 р. | 1678.5379 | 1772.536
10.3.226 | Замена вытяжных труб у газовых приборов | шт. | слесарь 4р. | 2292.481 | 2420.86
10.3.227 | Демонтаж ротационного газового счетчика с установкой перемычки | счетчик | слесарь 4р. | 767.7146 | 810.7066
10.3.228 | Монтаж изолирующей втулки при установке электронного счетчика | установка | слесарь 4 р. | 133.2838 | 140.7477
10.3.229. | Замена термозапорного клапана | шт. | слесарь 4 р. | 539.5327 | 647.4393
10.3.230. | Замена сигнализатора загазованности | шт. | слесарь 4 р. | 539.5327 | 647.4393
10.3.231. | Ремонт электрогазовой части газового оборудования | 1 час | слесарь 5 р. | 629.1409 | 754.969
Примечание: "Вызов слесаря" включает время на прием заявки диспетчером и проезд (переход) к объекту.

## Раздел 15
РАЗДЕЛ 15. АВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
№п/п | Наименование работ и газового оборудования | Единица измерения | Договорная цена, руб. в год
|  |  | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС 20%)
15.1 | Абонентская плата за аварийно-диспетчерское обслуживание ВДГО в многоквартирном доме | 1 квартира | 205.8 | 246.75
15.2 | Абонентская плата за аварийно-диспетчерское обслуживание домовладения (в том числе помещения, расположенного в блокированном доме) | 1 домовладение | 205.8 | 246.75
15.3 | Абонентская плата за аварийно-диспетчерское обслуживание прочих объектов (использующих газ для производственных и коммунально-бытовых нужд) | 1 объект | 205.8 | 246.75
* Обслуживание газового оборудования осуществляется специализированной организацией согласно Постановлению Правительства от 14.05.2013 № 410.